## Slide 1
CURSO
Análisis de expresión diferencial de genes e investigación reproducible con R
Dra. Débora Torrealba Sandoval

## Slide 2: Clase 1 Introducción a la biología molecular y al análisis de la expresión diferencial de genes por qPCR

## Slide 3: Plan de la clase
Introducción al análisis de expresión diferencial de genes por qPCR.
Recolección de muestras y mantención
Métodos comunes de extracción de ARN
Cuantificación de ARN
Calidad del ARN

## Slide 4
https://genotipia.com/dogma-central-bm/
DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

## Slide 5
TRANSCRIPCIÓN ADN A ARN
ARN polimerasa: Enzima que transcribe el ADN a ARN

## Slide 6
ESTRUCTURA DE UN GEN
Los genes eucariones tienen exones e intrones.
Los exones son la parte del ARN que codifica los aminoácidos
de las proteínas.

## Slide 7: ¿Cómo se mide la expresión de un gen?
Cuantificación relativa
CT, gen de referencia y fold change
Cuantificación absoluta
CT, Curva de calibración y fold change
Life Technologies

## Slide 8: ¿Cómo se mide la expresión de miles de genes?
Transcriptómica
RNAseq
Microarreglo
Thermo - Illumina

## Slide 9: Análisis estadísticos de la expresión diferencial de genes.
Inferencia estadística
Anova y pruebas no paramétricas
Análisis multivariado
PCA y PERMANOVA

## Slide 10: ¿Qué es una qPCR?
Notes: Programa de dos pasos
Programa de tres pasos

## Slide 11: ¿Qué es una qPCR?
Notes: Programa de dos pasos
Programa de tres pasos

## Slide 12: Recolección de muestras y mantención
Mantención de muestras en:
RNAlater
Reactivo acuoso, no tóxico que estabiliza
el ARN
Nitrógeno líquido
Químico a -200ºC congela las
muestras inmediatamente
Notes: RNAlater es un reactivo de almacenamiento de tejido acuoso y no tóxico que impregna rápidamente el tejido para estabilizar y proteger el ARN celular in situ en muestras no congeladas.

## Slide 13: Extracción de ARN

## Slide 14: Nanopartículas magnéticas
AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System ThermoFisher
MagNA Pure 24 System
Roche
RSC instrument
Maxwell
Volumen final
Kit específico para tipo de muestra

## Slide 15: ¿Cómo funciona?
RSC instrument Maxwell
Berensmeier, 2006. Appl Microbiol Biotechnol.

## Slide 16: Columna con membrana de sílice
Aurum Total RNA Mini Kit BioRad
PureLink FFPE RNA Isolation Kit Invitrogen
HigherPurity™ Viral RNA Extraction Kit
Canvax

## Slide 17: ¿Cómo funciona?
Volumen final
Kit específico para tipo de muestra
Buffer de elución
Ácido nucleico se une a la fase sólida de sílice
Las etapas del método son lisar, unir, lavar y eluir

## Slide 18: Ácido de tiocianato de guanidinio-fenol-cloroformo
TRIzol Reagent de Invitrogen
TRI Reagent de
Sigma
Piotr Chomczynski and Nicoletta Sacchi
Mayor pureza y la ventaja de una alta recuperación de ARN
El tiocianato de guanidinio desnaturaliza las proteínas
Funciona manteniendo la integridad del ARN y descompone las células y los componentes celulares.
Chomczynski & Sacchi. 1987. Anal. Biochem.
Notes: El tiocianato de guanidinio desnaturaliza las proteínas, incluidas las RNasas, y separa el ARNr de las proteínas ribosómicas, mientras que el fenol, el isopropanol y el agua son disolventes poco solubles.

## Slide 19: Precauciones
Campana de extracción de químicos
Delantal
Antiparras
Guantes de nitrilo
Notes: TRIzol está etiquetado como toxicidad oral, dérmica y por inhalación aguda además de corrosión/irritación cutánea en la MDS del fabricante.
La exposición a TRIzol puede ser un peligro grave para la salud. La exposición puede provocar quemaduras químicas graves, cicatrices permanentes e insuficiencia renal.

## Slide 20: ¿Cómo funciona?

## Slide 21
Temperatura muestra
Limpieza entre muestras
1. Homogenización:
Agregar TriReagent, homogenizar la muestra y almacenar por 5 minutos a temperatura ambiente
Nitrógeno liquido y mortero
Homogenizador con cuchillas
Homogenizador con esferas
Notes: ¿Qué es el agua DEPC?

## Slide 22
No remover interfase y fase orgánica
Fase acuosa no sea rosada
2. Extracción de ARN:
Agitar vigorosamente, incubar 15 minutos en hielo, centrifugar
Fase acuosa
Interfase
Fase orgánica
BCP o
cloroformo
TriReagent + muestra
Notes: En presencia de cloroformo o BCP (bromocloropropano), estos disolventes se separan completamente en dos fases que se reconocen por su color: una fase acuosa superior clara (que contiene los ácidos nucleicos) y una fase inferior (que contiene las proteínas disueltas en fenol y el lípidos disueltos en cloroformo).

## Slide 23
Mantener en hielo
Agitar con delicadeza
3. Precipitación de ARN:
Agregar 250 µl de isopropanol y 0,5 µl de glicerol, congelar a -80ºC, posteriormente centrifugar
Fases
Fase acuosa
Isopropanol + glicerol
Fase acuosa
Notes: Isopropanol y glicerol

## Slide 24
No perder el pellet
4. Lavado de ARN:
Lavar con etanol al 75% y centrifugar, repetir
Dejar secar a temperatura ambiente
Pellet
Pellet
Etanol 75%
Secado

## Slide 25
Evitar descongelar el ARN
5. Solubilización:
Disolver en agua DEPC, Agua MQ, Agua de nivel molecular en el volumen deseado
Incubar a 56ºC por 10 min
Cuantificar y guardar a -80ºC en alicuotas
Agua
Pellet
Notes: from 100 μg to 150 μg of total RNA can be isolated from 100 mg of muscle tissue and up to 800 μg can be isolated from 100 mg of liver

## Slide 26
Cuantificación de ARN

## Slide 27: Qubit
Cuantificación por fluorescencia
Requiere la unión de una molécula fluorescente a la molécula de interés
Volúmenes entre 1 y 20 µl
Se realiza en tubo o placa
Configuración del ensayo y curva estándar
Qubit de Invitrogen
Notes: Se necesita de reactivos adicionales
Se necesita preparar la muestra
Muy sensible a bajas concentraciones de ácidos nucleicos
No determina contaminación
Medición lenta para muchas muestras

## Slide 28: Qubit
Qubit de Invitrogen
Concentración de la muestra
Notes: Estándar 1 y 2 y mesclar con reactivos incubar dos minutos y leer cada estándar.
Muestra con el reactivo esperar dos minutos y leer
Lento para muchas muestras

## Slide 29: Nanodrop
Cuantificación por absorbancia
(espectrofotómetro de UV)
Usa las características de la muestra
Pequeños volúmenes de 1 – 2 µl
No necesitas otros reactivos
Rápido y fácil de usar
Nanodrop de Thermo
Concentración de la muestra ng/µl
Relación de pureza A260/280 (~2.0 ) Proteína
Relación de pureza A260/230 (1.8-2.2) Sales
Notes: Absorbancia: la cantidad de luz que absorbe una muestra es directamente proporcional a la concentración de la muestra y la distancia que viaja la luz a través de la muestra

## Slide 30: Nanodrop
Nanodrop de Thermo
ADN & RNA
Proteínas
Sales
Notes: Relación de pureza A260/280 (~2.0 ): proteína
Relación de pureza A260/230 (1.8-2.2): TRIzol, fenol, guanidina HCL, guanidina thiocyanate

## Slide 31: Nanodrop
Nanodrop de Thermo
Sales

## Slide 32: Nanodrop
Nanodrop de Thermo
Contaminación

## Slide 33
Calidad de ARN

## Slide 34
Calidad de ARN
Número de integridad del ARN (RIN: RNA integrity number)
El RIN es un algoritmo que asigna un valor de integridad al ARN basándose en la relación de ARNr 28S y 18S
28S
18S

## Slide 35
Relevancia de la calidad del ARN
Fleige et al. 2006

## Slide 36
Relevancia de la calidad del ARN
Fleige et al. 2006

## Slide 37: Bioanalizer
Electroforesis capilar basada en un chip
Doce muestras por chip
El valor de RIN va del 0 al 10
1 µl de muestra
Método cuantitativo
2100 Agilent Bionanalizer
Notes: RIN: es un algoritmo para asignar valores de integridad a las mediciones de ARN

## Slide 38: Evaluación de muestras por electroforesis

## Slide 39: Evaluación de muestras por espectrograma
18S
28S

## Slide 40: Evaluación por gel de agarosa
Thermo Scientific
200 ng de muestra
geles de agarosa al 1% teñidos con SYBR safe
Método semicuantitativo
Notes: Para RNA intacto, el 28S debe ser el doble de grande que el 18S

## Slide 41: Actividad de aprendizaje en grupos Identificar muestras con alta y baja integridad de ARN (Drive).

## Slide 42: Resumen de la clase
Introducción expresión diferencial de genes.
Revisamos alternativas y cuidados para la recolección y mantención de muestras
Métodos de extracción de ARN a través de nanopartículas, columnas de sílice y Ácido de tiocianato de guanidinio-fenol-cloroformo
Cuantificación de ARN a través de Qubit y Nanodrop
Calidad del ARN a través de Bioanalizer y gel de agarosa

## Slide 43: Próxima clase
Introducción a R y Rstudio
¿Qué son los primers?