## Slide 1
CURSO
Análisis de expresión diferencial de genes e investigación reproducible con R
Dra. Débora Torrealba Sandoval

## Slide 2: Clase 4 Diseño y ejecución de PCR en tiempo real

## Slide 3: Plan de la clase
Selección de química
¿Cómo funciona la PCR en tiempo real?
¿Qué es el Ct, el Cq y la curva de fusión?
Replicas biológicas y técnicas
Preparación de placa y master mix

## Slide 4
Paso a paso
PCR en tiempo real

## Slide 5
Selección de química

## Slide 6
Basados en sondas
TaqMan
Thermo Fisher Scientific

## Slide 7
TaqMan
Thermo Fisher Scientific

## Slide 8
TaqMan
Thermo Fisher Scientific

## Slide 9: Colorante de unión al ADN
SYBR Green - Colorante intercalado
Se une inespecíficamente a dsDNA
Su fluorescencia aumenta proporcionalmente a la cantidad de dsDNA presente
Solo se necesitan dos primers

## Slide 10: SYBR Green
Real-Time PCR. Biorad

## Slide 11: Pasos de la PCR en tiempo real

## Slide 12: ¿Qué es el valor de Ct?

## Slide 13: Línea base y umbral de la PCR en tiempo real
Valor Rn o valor normalizado

## Slide 14: ¿Qué es el valor de Cq?
Ct: threshold cycle (Ct)
Cp: crossing point (Cp)
TOP: take-off point (TOP)
Cq: quantification cycle

## Slide 15: ¿Qué es la curva de fusión (melt curve)?

## Slide 16: ¿Qué es el Curva de fusión (melt curve)?
Life technologies

## Slide 17: Melt curves
Notes: Puede indicar dimeros de primers porque es a menor temperatura (amplicon pequeño)

## Slide 18: Replicas biológicas y técnicas
Replica técnica
Replica biológica
Réplicas de la misma muestra de prueba
Mide la variabilidad de la configuración y el protocolo
Replica muestras de prueba del mismo experimento
Mide la variabilidad entre muestras

## Slide 19: Replicas biológicas
Tratamiento
Control
6 replicas biológicas
6 replicas biológicas
C1
C2
C3
C4
C5
C6
T1
T2
T3
T4
T5
T6

## Slide 20: Replicas técnicas

## Slide 21: Replicas técnicas
Replicas técnicas
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C6
C6
C6
T6
T6
T6
T5
T5
T5
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T2
T2
T2
T1
T1
T1

## Slide 22: Preparación de la placa y Master Mix

## Slide 23: Organización de la placa
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C6
C6
C6
T6
T6
T6
T5
T5
T5
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T2
T2
T2
T1
T1
T1
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
NTC
Gen 1
NTC: not template control

## Slide 24: Plantilla placa de 96

## Slide 25: Organización de la placa
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C6
C6
C6
T6
T6
T6
T5
T5
T5
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T2
T2
T2
T1
T1
T1
NTC
NTC
NTC
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C3
C3
C3
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T3
T3
T3
T4
C4
C5
C4
C4
T4
T4
C5
C5
T5
T5
T5
T6
T6
T6
NTC
NTC
NTC
C6
C6
C6
Gen 2
Gen 1

## Slide 26: Recomendaciones Generales
Limpiar las estaciones de trabajo
Preparar las muestras en una sala limpia
Usar pipetas con puntas con barrera contra aerosoles
Limpiar las pipetas
Usar agua de grado PCR y reactivos exclusivos para PCR
Preparar un control sin muestra

## Slide 27: Preparación de Mater Mix
n= 42 preparado una Master mix para 47 muestras
Master Mix | Volumen | X 47
SYBR green | 10 µl | 470 µl
Primer Fw (10µM) | 1 µl | 47 µl
Primer Rv (10µM) | 1 µl | 47 µl
Agua | 5 µl | 141 µl
Volumen final | 20 µl | 
SYBR green protegido de la luz
Usar tubos y puntas DNA-free

## Slide 28: Herramientas útiles para cargar una placa
Pipetas de repetición digitales
Trackman
Robot para cargar placas
Placa de 384-well

## Slide 29: Carga de la placa
Maxter Mix Gen 1
17 µl
Gen 1
Gen 2
Cebadores con misma Tm

## Slide 30: Carga de la placa
ADNc muestras
Mantener muestras en hielo
Vortear muestras
Puntas con filtro cambiar entre cada muestra
Agua
3 µl
3 µl

## Slide 31: Carga de la placa
Sellar con film
Centrifugar
Proteger de la luz
Guardar a 4ºC

## Slide 32: Resumen de la clase
Como funciona el Sybr green y TaqMan
Etapas de la PCR en tiempo real
Aprendimos que es Ct, el Cq y la curva de fusión
Diferenciar las replicas biológicas y técnicas
Como preparar la placa y master mix
Analizamos gráficas de amplificación, línea base, curva de fusión de PRC en tiempo real.

## Slide 33: Próximas clases
Clase 5: Programación con R: Visualización y manipulación de datos con ggplot2 y dplyr
Clase 6: Eficiencia de cebadores