## Slide 1
CURSO
Análisis de expresión diferencial de genes e investigación reproducible con R
Dra. Débora Torrealba Sandoval

## Slide 2: Clase 6 Eficiencia de los cebadores

## Slide 3: Plan de la clase
Preparación de los cebadores
Optimización de la temperatura de hibridación
Optimización de la concentración de los cebadores
¿Qué es la eficiencia de los cebadores?
Otras consideraciones para optimizar la reacción
Calculo de eficiencia de cebadores con R

## Slide 4
Preparación de los cebadores

## Slide 5
Nomenclatura de los cebadores
Nombre de los cebadores:
Indicar especie:
Homo sapiens hs
Salmo salar ss
Gallus gallus gg
Nombre del gen
Interleukin 12 il-12
Hepcidin hep
Tipo de cebador
Forward Fw
Reverse Rv
hs_il12_Fw
hs_il12_Rv
ss_hep_Fw
ss_hep_Rv
Archivo con los datos de diseño de los primers

## Slide 6
Preparación de los cebadores
Centrifugar el tubo
Resuspender con agua MQ o agua libre de nucleasas
100 µM solución de reserva
10 µM solución de trabajo
Guardar a -20ºC

## Slide 7
100% eficiencia de los cebadores =
Producto de PCR se duplica
¿Qué es la eficiencia de los cebadores?
Notes: Se duplica en cada ciclo de PCR

## Slide 8
Optimización temperatura de hibridación
Master mix + ADNc
57
58
59
60
61
56
55
54

## Slide 9
Optimización temperatura de hibridación

## Slide 10
Optimización de la concentración de cebadores
Concentración no mayor a 1µM

## Slide 11
Dilución seriada
Mínimo 5 puntos
Evaluación de la eficiencia de los cebadores

## Slide 12
Real-Time PCR. Life Technologies
>3.32 ciclos <100%
<3.32 ciclos >100%
Los valores de CT deberían estar separados por 3.32 ciclos
Eficiencia de los cebadores
2n= 10
n= 3.32

## Slide 13
Coeficiente de correlación= 1,
Pendiente= -3.436,
Intercepto= 40.055
Y = -3.436 X + 40.055
Factor de amplificación (E) = 10-1/pendiente
10-(1/-3.436) =1.94
La eficiencia de amplificación, E, se calcula a partir de la pendiente:
Eficiencia de los cebadores

## Slide 14
(1.94 – 1) x 100 = 95.4 %
Eficiencia de cebadores= 95.4 %
Eficiencia de los cebadores
Eficiencia de primer debe estar entre un 90% al 110%.
Menor a un 90%: diseño subóptimo de los cebadores, condiciones incorrectas para los cebadores.
Mayor al un 110%: Dímeros de cebadores, inhibidores de PCR, error de pipeteo.

## Slide 15
Eficiencia de cebadores

## Slide 16
Cambiar la velocidad de rampa (rápida o estándar)
Cambiar el tiempo de los ciclos de la PCR
Optimización de otras condiciones

## Slide 17: Otras consideraciones
Modificar la concentración de Mg. Mg2+ afecta varios aspectos de la reacción de PCR y Taq requiere de Mg2+ libre para trabajar.
Cantidades mayores a 50mN de KCl o NaCl inhibe la Taq
Concentración de nucleótidos no debe ser mayor a 50µM de cada uno, aunque productos largos pueden necesitar más.
Notes: taq requiere Mq libre, por lo que se deben hacer concesiones para dNTP, perímetros y plantilla, todos los cuales quelan y secuestran el catión; de estos; Los dNTP son los más concentrados, por lo que el Mg debe ser de 0,5 a 2,5 mM que el dNTP. se debe realizar una titulación con mg variables con todas las nuevas combinaciones tempaltes-primer, ya que estos pueden diferir notablemente en sus requerimientos, incluso bajo las mismas condiciones de concentraciones y tiempos de ciclo/concentraciones
Cantidades mayores a 50mN de KCl o NaCl inhibe la Taq, pero son necesarias para facilitar la unión de los primers
Mg2+ afecta varios aspectos de la reacción de PCR y Taq requiere de Mg2+ libre para trabajar. De los compuestos presentes que quelan el Mg2+ los más concentrados son los dNTPs, por lo que el Mg2+ debe ser de 0,5 a 2,5mM más que los dNTPs.
Concentración de los cebadores no debe ser mayor a 1µM a no ser que haya un alto nivel de degeneración: 0,2µM es suficiente para cebadores homólogos
Concentración de nucleótidos no debe ser mayor a 50µM de cada uno, aunque productos largos pueden necesitar más.

## Slide 18
Calculo de eficiencia de cebadores con R

## Slide 19: Resumen de la clase
Como preparar los cebadores al recibirlos
Optimizar la temperatura de hibridación a través de una PCR en gradiente
Optimización de la concentración de los cebadores
Comprender que es la eficiencia de los cebadores
Optimizar la reacción a través de la concentración de Mg y condiciones del termociclador
Calcular de eficiencia de cebadores con programación en R

## Slide 20: Próxima clase
Clase 7: Genes de referencia